{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["汇总","明细"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"汇总","index":0,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"flags":["formulas_cached_only"]}
["电池容量","汇总(只)","汇总(组)","总量(AH*48v)"]
[50,8,2,100]
[55,4,1,55]
[65,24,6,390]
[100,28,7,700]
[150,213,53.25,7987.5]
[200,32,8,1600]
[300,816,34,10200]
[330,48,2,660]
[400,24,1,400]
[440,48,2,880]
[500,3940,{"v":164.16666666666666,"d":"164.17"},{"v":82083.33333333333,"d":"82083.33"}]
[550,12,0.5,275]
[600,5344,{"v":222.66666666666666,"d":"222.67"},133600]
[800,670,{"v":27.916666666666668,"d":"27.92"},{"v":22333.333333333336,"d":"22333.33"}]
[1000,196,{"v":8.166666666666666,"d":"8.17"},{"v":8166.666666666666,"d":"8166.67"}]
[2000,12,0.5,1000]
["总计",11419,null,{"v":270430.8333333333,"d":"270430.83"}]

{"sheet":"明细","index":1,"n_rows":481,"n_cols":6,"rows_kept":481,"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备类型","设备型号","容量","单位","数量","仓库地址"]
["蓄电池","圣阳50A",50,"块",8,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳55AH",55,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","65AH",65,"块",16,"科技大道仓库"]
["蓄电池","科士达65AH",65,"块",8,"科技大道仓库"]
["蓄电池","CSB100AH",100,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇100AH",100,"块",8,"科技大道仓库"]
["蓄电池","科士达100AH",100,"块",8,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳100AH",100,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳100AH",100,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","CSB150AH",150,"块",16,"科技大道仓库"]
["蓄电池","灯塔卧龙150AH",150,"块",1,"科技大道仓库"]
["蓄电池","理士150AH",150,"块",8,"科技大道仓库"]
["蓄电池","理士150AH",150,"块",3,"科技大道仓库"]
["蓄电池","理士150AH",150,"块",8,"科技大道仓库"]
["蓄电池","理士150AH",150,"块",8,"科技大道仓库"]
["蓄电池","理士150AH",150,"块",3,"科技大道仓库"]
["蓄电池","理士150AH",150,"块",1,"科技大道仓库"]
["蓄电池","理士150AH",150,"块",3,"科技大道仓库"]
["蓄电池","理士150AH",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","理士150AH",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","理士150AH",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","理士150AH",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都",150,"块",20,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都150AH",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都150AH",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天",150,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","赛特150",150,"块",3,"科技大道仓库"]
["蓄电池","赛特150AH",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳150AH",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登",150,"组",1,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登150A",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登150A",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登150A",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登150A",150,"块",2,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登150A",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登150AH",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登150AH",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登150AH",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登150AH",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登150AH",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登150AH",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登150AH",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登150AH",150,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","汤浅",150,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","希士比150AH",150,"块",8,"科技大道仓库"]
["蓄电池","理士200AH",200,"块",7,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登200AH",200,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登200AH",200,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登200AH",200,"块",2,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登200AH",200,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登200AH",200,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登200AH",200,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登200AH",200,"块",3,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都300AH",300,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都300AH",300,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都300AH",300,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都300AH",300,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都300AH",300,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都300AH",300,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都300AH",300,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都300AH",300,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都300AH",300,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都300AH",300,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都300AH",300,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都300AH",300,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都300AH",300,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳300AH",300,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳300AH",300,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳300AH",300,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳300AH",300,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳300AH",300,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登300AH",300,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登300AH",300,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登300AH",300,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登300AH",300,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登300AH",300,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登300AH",300,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登300AH",300,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","汤浅330AH",330,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都400AH",400,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","汤浅440AH",440,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","汤浅440AH",440,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","TPL121500AFR电池",500,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","TPL121500AFR电池",500,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","TPL121500AFR电池",500,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","TPL121500AFR电池",500,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","TPL121500AFR电池",500,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","TPL121500AFR电池",500,"块",8,"科技大道仓库"]
["蓄电池","TPL121500AFR电池",500,"块",12,"科技大道仓库"]
["蓄电池","TPL121500AFR电池",500,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","TPL121500AFR电池",500,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","灯塔500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","灯塔500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","灯塔500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","灯塔500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","灯塔500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","灯塔500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","灯塔500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","灯塔500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","灯塔500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","灯塔500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","灯塔500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","灯塔500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","丰日500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","丰日500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇500AH",500,"块",20,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都500AH",500,"块",10,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",17,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",46,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",20,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",23,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",1,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",17,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",47,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",13,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登500AH",500,"块",2,"科技大道仓库"]
["蓄电池","汤浅500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰500AH",500,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰500AH",500,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","汤浅550AH(12V)",550,"块",12,"科技大道仓库"]
["蓄电池","艾诺斯600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","丰日600",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","丰日600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","丰日600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","丰日600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","丰日600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","丰日600AH",600,"块",22,"科技大道仓库"]
["蓄电池","风帆600AH",600,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","风帆600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","风帆600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","风帆600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","风帆600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","风帆600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","风帆600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","风帆600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","风帆600AH",600,"块",20,"科技大道仓库"]
["蓄电池","风帆600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","华达600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","华达600AH",600,"块",23,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",12,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",12,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",20,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",2,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",20,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",3,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",3,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",12,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都600AH",600,"块",1,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都601AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",72,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",22,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳600AH",600,"块",1,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",15,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",1,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","汤浅600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰600AH",600,"块",48,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰600AH",600,"块",19,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰600AH",600,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","丰日800AH",800,"块",22,"科技大道仓库"]
["蓄电池","风帆800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","风帆800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","风帆800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","风帆800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","风帆800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","火炬800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都800AH",800,"块",17,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都800AH",800,"块",19,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都800AH",800,"块",12,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","双登800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","银泰800AH",800,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","丰日1000AH",1000,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","华达1000AH",1000,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","华达1000AH",1000,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","华达1000AH",1000,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都1000AH",1000,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都1000AH",1000,"块",12,"科技大道仓库"]
["蓄电池","南都1000AH",1000,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天1000AH",1000,"块",12,"科技大道仓库"]
["蓄电池","普天1000AH",1000,"块",24,"科技大道仓库"]
["蓄电池","圣阳1000AH",1000,"块",4,"科技大道仓库"]
["蓄电池","光宇2000AH",2000,"块",12,"科技大道仓库"]
[]
[]
[]
[null,null,"   "]